| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Optionen für PORTAL FSPLUS und PORTAL FSPLUS KF Verschluss- und Öffnungsüberwachung "AEROCONTROL", bestehend aus Magnetschalter und Flügelbauteil mit Magnetzapfen. Verschlussüberwachung Zur Prüfung der Verschlussfunktion „Schließzapfen im Schließblech“. Nach VdS-Klassifizierung, wahlweise A, B oder C. Öffnungsüberwachung Zur Prüfung der Flügelstellung "offen- Flügel liegt nicht am Blendrahmen an“. Nach VdS-Klassifizierung, wahlweise A, B oder C. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung Zur Prüfung der Verschlussfunktion „Schließzapfen im Schließblech“ und zur Prüfung der Flügelstellung "offen- Flügel liegt nicht am Blendrahmen an“. Nach VdS-Klassifizierung, wahlweise A, B oder C. Verschlussüberwachung mit Heizkörperabschaltung Zur Prüfung der Verschlussfunktion „Schließzapfen im Schließblech“. Befindet sich der Schließzapfen nicht im Schließblech, erfolgt ein Signal zur Heizköperabschaltung. Nach VdS-Klassifizierung, wahlweise A, B oder C. Öffnungsüberwachung mit Heizkörperabschaltung Zur Prüfung der Flügelstellung "offen". Liegt der Flügel nicht am Blendrahmen an, erfolgt ein Signal zur Heizkörperabschaltung. Nach VdS-Klassifizierung A. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung mit Heizkörperabschaltung Zur Prüfung der Verschlussfunktion, „Schließzapfen im Schließblech“ und zur Prüfung der Flügelstellung "offen". Befindet sich der Schließzapfen nicht im Schließblech, erfolgt ein Signal zur Heizkörperabschaltung. Nach VdS-Klassifizierung A. Mit abschließbarem Türgetriebe Für Schema 321, 330, 431, 541, 550 , 651, 761 und 770 Türgetriebe innen und außen abschließbar über handelsüblichen Profilzylinder, Dornmaß 25/30/35/40/45/50 mm mit inneren und äußeren Aluminiumhandhebeln und PZ-Rosetten. Vierkant im äußeren Bereich mit Sollbruchstelle gegen gewaltsames Öffnen. Die Außengarnituren werden von innen verdeckt befestigt. Hebel abschließbar Aluminiumhebel für einbruchhemmende Fenster, abschließbar über Verschluss- und Kippstellung. Fabrikate: SIEGENIA |  | H42.FSOPT001DE/2014_05/0 |