| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Einsteckschloss 167-PZW mit Falle und Riegel für Metall- und Feuerschutztüren nach DIN 18250-1. Einsteckschloss mit Profilzylinderlochung mit Wechsel (PZW), Falle und Riegel verzinkt, 65 mm Dornmaß, geschlossener, verzinkter Kasten, Stulp 24 x 235 mm abgerundet, 2-tourig mit 22 mm Riegelausschluss, hell verzinkt, Drückernussvierkant 9 mm, Entfernung 72 mm, ohne Schließblech. DIN links und DIN rechts verwendbar durch Drehen des gesamten Schlosses. Fabrikat: KFV Typ: 167-PZW Optional - Stulp 20 x 235 mm - Stulp Nirosta matt gebürstet |  | H42.KFV001DE/2014_06/0 |