| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rohrrahmen-Fallen-Einsteckschloss Nr. 68 für Metall- und Kunststofftüren. Rohrrahmen- Fallen-Einsteckschloss mit Nussvierkant 8 mm, Falle glanzverzinkt, 35 mm Dornmaß, verzinkter Kasten, Stulp 24 x 160 mm kantig, hell verzinkt, Drückernussvierkant 8 mm, ohne Schließblech DIN links und DIN rechts verwendbar durch umstellbare Falle. Fabrikat: KFV Typ: 68 Optional: - mit PZ-Lochung, ohne Nussvierkant (Nr. 68-PZ) - Dornmass 18, 20, 22, 25, 30, 40, 45 mm - Stulp Nirosta matt gebürstet |  | H42.KFV052DE/2014_06/0 |