| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zutrittskontrollsystem KFV Fingerprint V3.0 KFV Fingerprint V3.0 ist ein biometrisches Fingerscan-Zutrittskontrollsystem, welches im Türblatt oder im Türrahmen eingebaut werden kann. Es erfasst die Merkmale (Minutien) der Fingerlinien, vergleicht diese mit den abgespeicherten Fingerbildern und verwendet diese zur Erkennung zutrittsberechtigter Personen. Der Stromversorgung erfolgt montagefreundlich durch direkten Anschluss an den Motor der elektromechanischen Mehrfachverriegelung KFV-GENIUS (Typ A oder B) oder den KFV-A-Öffner. - 99 Speicherplätze für Benutzer - Programmierung über 4 Masterfinger - Erkennungszeit ab 1 sek. - Kabellänge 1,50 m - Spannungsversorgung 24V DC - Einsatztemperatur – 40° C bis + 85° C - Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%, nicht kondensierend - Edelstahlabdeckung - Kombinierbar mit KFV Mehrfachverriegelung GENIUS Typ A + B und A-Öffner Typ A Fabrikat: KFV Typ: KFV Fingerprint V3.0 |  | H42.KFV021DE/2014_06/0 |