| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MH10 - Motorhebel Fensterriegelantrieb Motorhebel MH10 zum sicheren und bequemen Öffnen und Schließen des Fensters. Automatisches Kippen, Ver- und Entriegeln von Fenstern (mit zwangsgesteuerter Schere). Hohes Drehmoment, geräuscharme, kurze Laufzeiten und dem schlanken Design. Der Antrieb verriegelt das Fenster nach dem Schließen automatisch über das Getriebe im Beschlag. Er bietet optimalen Bedienkomfort bei erhöhten Sicherheitsanforderungen. Universell einsetzbar für verschiedene Fensterkonstruktionen und Öffnungsarten: Dreh-, Drehkipp-, Kipp- oder Parallel-Abstellfenster, für Montage an Standardbeschlägen mit zwangsgesteuerter Schere (z. B. FAVORIT, TITAN iP). Einfache Montage auf nahezu alle Profile und Materialien, alle Öffnungsstellungen (0°, 90°, 180° und 270°) für Drehen, Kippen und Parallel-Abstellen anfahrbar für Fensteröffnungsarten DIN links und DIN rechts. Automatisches Einlernen formschönes Design, keine aufliegenden Verriegelungs- bzw. Betätigungsgestänge. Manuelle Notbedienung (z. B. bei Stromausfall) ohne Werkzeugeinsatz 10-Minuten Lüftungsautomatik und Gruppensteuerung, geringe Stromaufnahme, Infrorot-Fernbedienung mit Wandhalterung (optional). Trennbarer Kabelübergang und Steckernetzteil 24 V bzw. Netzteil VPS 1 (je nach Ausstattung) Kabel mit 6 Adern zum Anschluss an BUS zwecks externer Ansteuerung und einfacher Einbindung in die Gebäudeleittechnik. Kabeleinführung durch den Fensterflügel (z. B. Glasfalz oder Profilkammer) Versorgungsspannung 24 VDC Drehmoment 10 Nm. Standardfarben in weiß ~RAL 9016 oder silber ~RAL 9006, Lackierung in allen RAL-Farben gegen Aufpreis möglich. Fabrikat: SIEGENIA MH10 - Motorhebel Typ______________________________ Farbe ___________________________ Fernbedienung _____________________ Liefern Zubehör Steckernetzteil Fernbedienungs-Set IR Zwangsgesteuerte DK-Schere (TITAN AF, iP RAVORIT) MH 10 Komfortset, bestehend aus MH 10 Motorhebel Fernbedienung Steckernetzteil Kabelübergang trennbar Standardfarben in weiß ~RAL 9016 oder silber ~RAL 9006 Fabrikat SIEGENIA MH10 - Motorhebel Komfort-Set Typ_MH 10 Komfort-Set Farbe __________________________________________ |  | H42.MOT006DE/2014_05/0 |