| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnetschalter Typ UMS 004 Aufliegender Magnetschalter ohne VdS-Zulassung, 5- polig Wechsler, Öffnungsüberwachung. Arbeitskontakte - Wechsler (bei angelegtem Magnete ein Kontakt offen, einer geschlossen) zur Klima- und Heizungssteuerung Gehäusematerial: Kunststoff, Kabellänge 6 m, Kontaktbelastung 3 W, Schaltgleichspannung max. 30 V DC, Schaltgleichstrom max. 0,2 A, Schutzart nach DIN 40050 wasserdicht vergossen IP67. Meldung bei - Öffnung des Fensters / der Fenstertür Inhalt bestehend aus Magnetschalter, Gehäuse Magnetschalter, Gehäuse Magnet, Ausgleichsstücken Befestigungsschrauben Farbe weiß Fabrikat: SIEGENIA Magnetschalter UMS 004 Typ______________________________ Liefern Zubehör: Magnet Prüfgerät für Magnetschalter Bohrlehre für Magnetschalter Flügelbauteile |  | H42.MOT011DE/2014_05/0 |